	[image: image1.png]BOR 1962

i





	Ј А В Н О   К О М У Н А Л Н О   П Р Е Д У З Е Ћ Е
,,В О Д О В О Д”
Б   О   Р



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВA– Уградња биодиска у насељу Бањско поље
-aдаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода
Назив и ознака из ОРН -  Радови на преради воде- 45232430
ЈАВНА НАБАВКА бр. НР 4/15
Aвгуст,  2015. године
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, редни број  ЈН бр. НР4/15, деловодни број 2220/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку, редни број  ЈН бр.  НР4/15, деловодни број Решења 2220/2, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова – Уградња биодиска у насељу Бањско поље -aдаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода
ЈН бр. НР 4/15 
Конкурсна документација садржи:
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.
	4

	IV
	Техничка документација
	            5

	V
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	9

	VI
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	13

	VII
	Образац понуде са структуром ценe и са упутством како да се попуни
	22

	VIII
	Модел уговора
	29

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	33

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	34

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	35

	XII
	Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења
	36

	XIII
	Потврда о референтним набавкама
	37

	XIV
	Образац изјаве о обиласку локације
	38


 Комисија за јавну набавку:
- Maрина Пешић – члан,                                                                                                                                                                                                                                  - Рангел Аврамов – заменик, 
  - Маjа Ђорђевић  - члан,                                                                                                                                                          - Светлана Ђурић– заменик,                                                                                                                                                            - Славиша Кривељановић - члан и                                                                                                                                           - Сретко Вуковић  - заменик
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД“ БОР
Адреса: Чочетова 16, 19210 Бор                                                                                                        
Интернет страница:  www.vodovodbor.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. НР 4/15 су радови – Уградња биодиска у насељу Бањско поље -aдаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5. Не спроводи се резервисана јавна набавка.
6. Не спроводи се електронска лицитација. 
7. Контакт (лице или служба) 
Лица за контакт: 
Маја Ђорђевић, дипл. инж.менаџмента (референт набавке-координатор), е-маил адреса: vodovod_pravnasluzba@open.telekom.rs и Марина Пешић, дипл. инж. технологије (заменик директора), е-маил адреса:vodovod_bor@open.telekom.rs
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. НР 4/15 су радови –Уградња биодиска у насељу Бањско поље под којом се подразумева адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке-  Радови на преради воде- 45232430
2. Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност целокупне јавне набавке је 16.412.500,00  динара  без  ПДВ-а
3. Партије
Набавка није обликована по партијама. 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.
1. Квалитет

Уграђен уређај мора бити одговарајућег квалитета у складу са: српским или одговарајућим међународним стандардима прописаним за предметну врсту опреме и са уверењима о квалитету, атестима и декларацији достављеним уз опрему.
Квалитет пречишћене отпадне воде мора да задовољи законом прописан квалитет II класе реке у коју се пречишћена отпадна вода испушта.
2. Место  и рок извођења радова
Место извођења радова је Бaњско поље на територији општине Бор. Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 дана.
3. Гаранција
Понуђач гарантује рад адаптианог уређаја у периоду од најмање 24 месецa.                   
У гарантном року ће Понуђач отклонити све кварове и недостатке бесплатно, под 

условом да до квара није дошло услед више силе или нестручне употребе. Трошкове 

утврђивања квара у току гарантног рока такође сноси Понуђач. 
4. Рок плаћања
Рок за плаћање по уговореним обавезама je 45 дана од дана пријема исправног рачуна.
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
	  
	1.      ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ред.бр
	ОПИС РАДОВА 
	Јед. мере

	
	
	

	
	 
	 

	1.1
	Израда пројектне документације и исходовање свих потребних грађевинских  дозвола и пројекат изведеног стања. 
	кпл.

	 
	
	 

	1.2
	Одвоз муља на депонију у  __________ (удаљену ___km)
1 цистерна габарита 6m³ просечно 2 часа по тури
	паушал

	 
	Обрачун паушално
	 

	1.3
	Преглед и чишћење канализационог вода по важећем ценовнику.
	 

	 
	Чишћење шахтова
	ком.

	
	
	

	 
	
	

	1.4
	Формирање градилишта, допрема контејнера за канцеларију, изада надсрешнице за смештај материјала, надстрешнице за циркулар, израда полског тоалета и остало.
	паушал

	 
	Обрачун паушално
	 


	
	2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	 

	
	
	
	
	
	

	рРед.бр.
	ОПИС
	Јед. мере 
	 Количина
	

	
	
	
	
	

	1
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
	 
	 
	

	12.1
	Ископ рова за канализацију у земљи треће категорије. Ширина рова мин. 1,00m са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна рова. Дубину рова и пад извести по пројекту. Ровове обавезно разупирати. 
Обрачун по m3
	 
	 
	

	 
	Ископ за канализацију
	m3
	        25,00 
	

	 
	Ископ за уређај за пречишћавање отпадних вода
	m3
	        90,00 
	

	 
	Исоп за шахтове
	m3
	          7,00 
	

	12.2
	Насипање песка за постављање канализационих цеви тако да песка испод цеви буде  10 cm, а изнад 10 cm.

	m3
	 
	

	 
	Обрачун m3 уграђеног песка .
	 
	6,00
	

	12.3
	Затрпавање рова земљом са набијањем у слојевима дебљине 20-30cm са набијањем.
	m3
	 
	

	 
	Обрачун по m3
	 
	 18,00 
	

	12.4
	Утовар, превоз и истовар преостале земље на место где одреди надзорни орган. 
	
m3

	
	

	 
	Обрачун по m3
	 
	        95,00 
	


	  Ред.     Бр.
	ОПИС
	Јед. мере 
	Количина

	
	
	
	

	
	 БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	


	2.5
	Израда бетонског шахта за канализацију од монтажних елемената унутрашњих димензија у основи Д=1,00m, дебљине зида 20 cm с тим да на врху буде отвор пречника 60 cm (1 ком В=0,5 m3). 
С једне стране шахте поставити пењалице на растојању од 30 cm. 
	 
	 

	 
	Обрачун по m' 
	 m' 
	          4,00 

	22.6
	Набавка и монтажа ливених гвоздених поклопаца са рамом изнад шахта. Рам шахта убетониати тако горња ивица буде у равни бетонске плоче пречника 60 cm заједно са рамом.
	ком
	
2

	 
	Обрачун по комаду поклопца за тешки саобраћај. 
	
	

	2.7
	Израда бетонског постоља за уређај од армираног бетона д =20cm, МБ 30, димензија 13,00x3,00x0,20m.
	 
	 

	 
	Обрачун по m³
	 m³
	          6,00 

	2.8
	Набавка и монтажа арматуре за плочу испод уређај-а 6,00x40kg/ m3.
	 
	 

	 
	Обрачун по  kg
	 kg 
	       320,00 


	 
	3. ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ 
	 

	
	
	
	
	
	

	РРед. ббр.
	ОПИС
	Јед. мере 
	Количина
	

	
	
	
	
	

	33.1
	Набавка и постављање уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Еквивалент особа 1000 по дану.

Maксимална Инсталисана Снага 10 kW.

Једноделан компактан уређај – погодан за евентуално премештање на другу локацију.
Погон директан, планетарним редуктором.

Интегрисана прихватна комора за одвајање чврстих материјала. 

Интегрисана препумпна станица са адекватним пумпама. 

Интегрисан аерацијски базен са дифузорима за обогаћивање воде кисеоником и истеривање амонијака. 

Интегрисана комора са делом који омогућава одржавање биомасе.
Димензије уређаја мaксимално 12,00x2,50x2,50m (дужина х ширина х висина).
ГСМ дојава прекида рада уређаја.

Набавка, монтажа уређаја и пуштање у рад.
	ком
	1
	

	 
	
	 
	
	

	23.2
	Набавка и монтажа ПВЦ цеви за канализацију са цевницама и фазонским комадима.

Обрачун по м' монтиране мреже.
	
	 
	

	 
	цеви ø 315mm
	 m
	          4,00 
	

	 
	цеви ø 400mm
	 m
	          9,50 
	


Материјал и oпрему  који се користи при извођењу радова обезбеђује Понуђач радова о свом трошку. У табели изнад дате су карактеристике биодиска или одговарајућег уређаја за биолошко-аеробно пречишћавање отпадних вода.

Превоз до места извођења радова, вршиће Понуђач у сопственој режији и урачунати је у цену радова.
По завршетку радова Понуђач  ће у присуству овлашћеног лица Наручиоца извршити неопходни преглед како би се утврдила техничка исправност уређаја и о томе саставити Записник о техничкој исправности са пописом одрађених радова и спецификацијом уграђене опреме. Понуђач  је дужан да за уграђену опрему преда Наручиоцу одговарајуће: декларације, гарантне листове, атесте, сертификате, техничка упутства, упутства за употребу и друге податке и ознаке. 
V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
                      1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што 



подразумева  да је пословао позитивно у последњој обрачунској 


години.
2.Да располаже неопходним кадровским капацитетом, што подразумева  да има  запосленог минимум једног дипломираног машинског инжењера на неодређено време.

3. Да располаже неопходним техничким капацитетом, што подразумева да има најмање један мобилни сервис са минимум  једним сервсним возилом за одржавање уређаја у гарантном и вангарантном периоду.

4. Да располаже нопходним пословним капацитетом, што подразумева да је у протекле 3 године испоручио опрему овог типа минимално у вредности од 16.000.000 динара.


5.  Да изврши обилазак терена наведених у пројектном задатку и упозна 

се са стањем на терену, како би квалитетније сагледао услове на терену и 


дао адекватну понуду.
6. Да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда:
Сертификат ISO 9001 или одговарајући, копију сертификата предати уз понуду

Сертификат ISO 14001 или одговарајући, копију сертификата предати уз понуду

Сертификат EN 1090-1 или одговарајући, копију сертификата предати уз понуду (произвођач уређаја за пречишћавање отпадних вода, овим сертификатом потврђују фабрички квалитет  и контролу структурних компоненти челичних конструкција).
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
2.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Испуњеност услова о неопходном финансијским капацитету као додатног 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећег доказа уз понуду и у неовереној копији: биланс стања 
за претходну обрачунску годину (2014).

2. Испуњеност услова неопходним  кадровским капацитетом  понуђач  
доказује прилагањем уговора о раду или уговора о пословној сарадњи.

3. Испуњеност услова о неопходном техничком капацитетом као додатног 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем копије саобаћајне дозволе у власништву понуђача.

4. Испуњеност услова о неопходном пословном капацитету као додатног 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем потврде о референтним набавкама.

5.  Испуњеност услова о  обиласку терена, као додатног услова за  учешће у 
поступку предметне јавне набавке,  понуђач доказује достављањем Обрасца 
изјаве о обиласку локације, потписан и оверен од стране наручиоца као доказ да 
је извршен обилазак локације. 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Понуђачи који су регистровани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1 тач. 1) до 4), јер су ти подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача, осим каталога и атеста који могу бити на страном језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште, у  затвореној  коверти или кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуде  може  са  сигурношћу  утврдити  да  се први  пут  отвара.
На  полеђини  коверте или кутије  навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: 
ЈКП „Водовод“ Бор, 

ул. Чочетова 16, 19210 Бор 

са  назнаком:
„ Понуда  за  јавну  набавку радова- Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода ,
ЈН бр. НР 4/15  – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.09.2015 године до 10 часова.
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени. У супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
·  Попуњен образац „Подаци о понуђачу“,
·  Попуњен, оверен и потписан образац понуде са  обрасцем структуре цене,
·  Попуњен образац изјаве о независној понуди,
·  Попуњен модел уговора,
·  Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 
·  Биланс стања за претходну обрачунску годину,
·  Финансијско обезбеђење-меница за озбиљност понуде 
·  Изјаву о достављању средства финансијског обезбеђења за добро извршење 
  
 посла        
· Тражене серфитикате
· Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
                                                                                                                                                      Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ Бор, 

ул. Чочетова 16, 19210 Бор,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – “ Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода ”, ЈН бр. НР 4/15 - НЕ ОТВАРАТИ, или
„Допуна понуде за јавну набавку радова,  – “ Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода ”, ЈН бр. НР 4/15 - НЕ ОТВАРАТИ, или
 „Опозив понуде за јавну набавку  радова – “ Уградња биодиска у насељу Бањско поље-адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода”, ЈН бр. НР 4/15 - НЕ ОТВАРАТИ, или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – “ Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода ”, ЈН бр. НР 4/15 - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурснoj документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурснoj документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана испостављања исправног рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за извршене радове и за уграђену опрему за ову јавну набавку не може бити краћа од 24 месеца од дана испоруке добара.
8.3. Захтев у погледу рока извршења радова
Рок за извршење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана од дана потписвања уговора. 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
а) Гаранција за озбиљност понуде
Наручилац захтева да понуђач уз понуду достави средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде и то:
· бланко сопствену меницу као гаранцију за озбиљност понуде, плативу на први позив без приговора, у износу од 10% од вредности понуде, са роком важности који мора бити најмање три дана дужи од дана истека важности понуде, оверену печатом  и потписну од стране овлашћеног лица;

· образац меничног овлашћења печатом оверен и потписан;

· потврду о регистрацији менице код Народне банке Србије и   

· картон депонованих потписа. 
Наручилац ће меницу као гаранцију наплатити у целости у случају да 
Понуђач:

· након истека рока  за подношење понуда повуче или мења своју понуду,
· уколико је његова понуда изабрана као најповољнија понуда благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
б) Гаранција за добро извршење посла 
Изабрани Понуђач ће бити обавезан да преда банкарску гаранцију за добро извршење посла у вредности од 10% вредности уговора, која важи 30 дана дуже од гарантног периода. Уколико Понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у року од 5 дана од дана обостраног потписивања уговора, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најповољнијим понуђачем. 

Наручилац задржава право да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико Понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  у  складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са  припремањем понуде на адресу: ЈКП „Водовод“ Бор, ул Чочетова бр. 16, 19210 Бор  или на е-маил: vodovod_pravnasluzba@open.telekom.rs, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Радови "Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода " бр. НР 4/15 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“. 
	Ред. бр.
	Опис
	Број пондера 

	1.
	Цена
	60

	2.
	Рок извршења радова
	40

	Укупно пондера 
	100


1. ЦЕНА
Код овог елемента критеријума упоређује се укупна висина понуђене цене. Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 60 пондера.
Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 
цена = 60 х    најнижа понуђена цена 
                          понуђена цена 
2. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 40 пондера. 
Број пондера по овом елементу критеријума израчунава се на следећи начин: 
Време извршења радова:
 - до 30 дана ……………………………………….. 40 пондера, 
 - до 40 дана ……………………........……………   20 пондера, 
 - до 60 дана..................................................................0 пондера.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу укупну цену. У случају исте понуђене укупне цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка услуге.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail vodovod_pravnasluzba@open.telekom.rs, факсом на број 030/421-150 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда, такса износи 80.000,00 динара, без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова Уградња биодиска у насељу Бањско поље -адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода, ЈН број НР 4/15.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОБРАЗАЦ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

	Ред. Бр.
	Опис
	Јед. мере
	Количина
	Jeдинична цена без ПДВ-а
	Jeдинична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	1.1
	Израда пројектне документације и исходовање свих потребних грађевинских  дозвола и пројекат изведеног стања. 
	кпл.
	1
	
	
	
	

	1.2
	Одвоз муља на депонију у  __________ (удаљену ___km)
1 цистерна габарита 6m³ просечно 2 часа по тури

Обрачун паушално.
	паушал
	1
	
	
	
	

	1.3
	Преглед и чишћење канализационог вода по важећем ценовнику.

Чишћење шахтова
	ком
	1
	
	
	
	

	1.4
	Формирање градилишта, допрема контејнера за канцеларију, изада надсрешнице за смештај материјала, надстрешнице за циркулар, израда пољског тоалета и остало.

Обрачун паушално
	паушал
	1
	
	
	
	

	2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	2.1
	Ископ рова за канализацију у земљи треће категорије. Ширина рова мин. 1,00m са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна рова. Дубину рова и пад извести по пројекту. Ровове обавезно разупирати. 
Обрачун по m³.
Ископ за канализацију
Ископ за уређај за пречишћавање отпадних вода

Ископ за шахтовe
	m3
m3
m³

	25,00

90,00

7,00


	
	
	
	

	2.2
	Насипање песка за постављање канализационих цеви тако да песка испод цеви буде  10 cm, а изнад 10 cm.
Обрачун по m3 уграђеног песка .
	m3
	6,00
	
	
	
	

	2.3
	Затрпавање рова земљом са набијањем у слојевима дебљине 20-30cm са набијањем.

Обрачун по m3.
	m3
	18,00
	
	
	
	

	2.4
	Утовар, превоз и истовар преостале земље на место где одреди надзорни орган. 

Обрачун по m3.
	m3
	95,00
	
	
	
	

	БЕТОНСКИ РАДОВИ

	2.5
	Израда бетонског шахта за канализацију од монтажних елемената унутрашњих димензија у основи Д=1,00m, дебљине зида 20 cm с тим да на врху буде отвор пречника 60 cm (1 ком В=0,5 m3). 
С једне стране шахте поставити пењалице на растојању од 30 cm. 
Oбрачун по м'.
	м'
	4,00
	
	
	
	

	2.6
	Набавка и монтажа ливених гвоздених поклопаца са рамом изнад шахта. Рам шахта убетониати тако горња ивица буде у равни бетонске плоче пречника 60 cm заједно са рамом.
Обрачун по комаду поклопца за тешки саобраћај. 


	ком
	2
	
	
	
	

	2.7
	Израда бетонског постоља за уређај од армираног бетона д =20cm, МБ 30, димензија 13,00x3,00x0,20m.
Obračun po m3.
	m3

	6,00
	
	
	
	

	2.8
	Набавка и монтажа арматуре за плочу испод уређај-а 6,00x40kg/ m3.
Обрачун по kg
	kg
	320,00
	
	
	
	

	3. ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ

	3.1
	Набавка и постављање уређаја за пречишћавање отпадних вода.

Еквивалент особа 1000 по дану.

Maксимална Инсталисана Снага 10 kW.

Једноделан компактан уређај – погодан за евентуално премештање на другу локацију.
Погон директан, планетарним редуктором.

Интегрисана прихватна комора за одвајање чврстих материјала. 

Интегрисана препумпна станица са адекватним пумпама. 

Интегрисан аерацијски базен са дифузорима за обогаћивање воде кисеоником и  истеривање амонијака. 

Интегрисана комора са делом који омогућава одржавање биомасе.

Димензије уређаја мaксимално 12,00x2,50x2,50m (дужина х ширина х висина).
ГСМ дојава прекида рада уређаја.

Набавка, монтажа уређаја и пуштање у рад.
	ком
	1
	
	
	
	

	3.2
	Набавка и монтажа ПВЦ цеви за канализацију са цевницама и фазонским комадима.
Обрачун по м' монтиране мреже.
цеви ø 315mm
цеви ø 400mm
	m

m
	4,00

9,50
	
	
	
	

	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А
	

	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
	


Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
3. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
4. у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
5. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.  
	Ред.

бр.
	Радови
	Укупна цена без ПДВ-а

(РСД)
	Укупна цена са ПДВ-а (РСД)

	1.
	Припремни радови
	
	

	2.
	Грађевински радови
	
	

	3.
	Инсталациони радови
	
	

	
	УКУПНО
	
	


Рок извршења радова: __________________ (не дуже од 60 дана)
Гарантни период: _______________________ ( не краћи од 24 месеца)
Датум 




              Понуђач
                М. П. 
_____________________________


________________________________
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА – УГРАДЊА БИОДИСКА У НАСЕЉУ БАЊСКО ПОЉЕ-АДАПТАЦИЈА УРЕЂАЈА ЗА БИОЛОШКО АЕРОБНО ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Закључен између:
1. Наручиоца ЈКП ”Водовод ” Бор са седиштем у Бору, улица Чочетова бр. 16, ПИБ: 100567394 Матични број:. 07183453 Број рачуна: 160-184839-11 код Banca Intesa, кога заступа в.д. директора Зоран Марковић дипл. маш. инж. (у даљем тексту: Наручилац) и
....................................................................................... са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа................................................................... 
 (у даљем текту: Извођач) 
Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл 32. Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке за набавку радова: Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода ,  бр. НР 4/15; 
 - да је Извођач доставио понуду број ____ од _________ године, која се налази у 

прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 

- да понуда Извођач у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне 

документације, која се налазе у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 

- да је Наручилац на основу Извођачеве понуде и Одлуке о додели уговора ____ од 

_______ године изабрао Извођача за извођење радова који су предмет овог Уговора. 
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода  у свему према Понуди Извођача бр. ________ од ________ године и техничкој  спецификацији из конкурсне документације, а која представља саставни део овог Уговора. 

Цена
Члан 2.
Укупна цена радова из члана 2. овог Уговора износи _____________динара без ПДВ-а.                                                                                                                           

Укупна цена радова из члана 2. овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________ динара. 
Уговорена вредност из става 1. овог члана уговора подразумева обрачунате све пратеће трошкове. 
Начин плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши на следећи начин: по 

испостављеном рачуну у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног 

рачуна. 
Контола квалитета и надзор извођења радова
        Члан 4.

Наручилац овлашћује стручно лице - тим које ће вршити контролу квалитета изведених радова и испоручених делова и опреме од стране Извођача. Tим ћe сe сaстojaти oд инжeњeрa oдгoвaрajућих квaлификaциja и oд других прoфeсиoнaлaцa кojи су кoмпeтeнти дa oбaвљajу oвe дужнoсти. 

Нaдзoр oбухвaтa: кoнтрoлу дa ли сe извођење радова врши прeмa тeхничкoj дoкумeнтaциjи; кoнтрoлу и прoвeру квaлитeтa извoђeњa свих врстa рaдoвa и примeну прoписa, стaндaрдa и тeхничких нoрмaтивa, кoнтрoлу и oвeру кoличинa извeдeних рaдoвa; прoвeру дa ли пoстoje дoкaзи o квaлитeту мaтeриjaлa, oпрeмe и инстaлaциja кojи сe угрaђуjу; дaвaњe упутстaвa извoђaчу рaдoвa; сaрaдњу сa прojeктaнтoм рaди oбeзбeђeњa дeтaљa тeхнoлoшких и oргaнизaциoних рeшeњa зa извoђeњe рaдoвa и рeшaвaњe других питaњa кoja сe пojaвe у тoку извoђeњa рaдoвa.
Тим, односно члан тима ниje oвлaшћeн дa врши измeнe у угoвoру, већ само мoжe вршити oвлaшћeњa кoja му припaдajу прeмa првом и другом ставу овог члана или  сe из угoвoрa пoдрaзумeвajу. 

Тим, односно члан тима ниje oвлaшћeн дa oслoбoди билo кojу уговорну страну билo кoje дужнoсти, oбaвeзe или oдгoвoрнoсти пo угoвoру.

Одoбрeњe, прoвeрa, пoтврдa, сaглaснoст, прeглeд, инспекција, упутствo, oбaвeштeњe, прeдлoг, зaхтeв, тeстирaњe, или билo кoja другa сличнa рaдњa кojу изврши тим, односно члан тима (укључуjући и oдсуствo нeслaгaњa) нe oслoбaђa Извoђaчa oд oдгoвoрнoсти кojу имa пo угoвoру, укључуjући и oдгoвoрнoст зa грeшкe, прoпустe, oдступaњa и нeизвршeњe.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да након извршених радова и записничког пријема биодиска приложи рачун.
Место и рок извођења радова
Члан 6.
Место извођења радова је на локацији Бањско поље на територији општине Бор.

Извођач се обавезује да заврши радове у року од _________ (не дуже од 60 календарских дана).
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, услед разлога за које је одговоран, и тиме занемари уредно извршење Уговора, платиће Наручиоцу уговорну казну обрачунату на вредност неизвршених услуга. 
Уговорна казна се обрачунава од првог дана падања у доцњу и износи за сваки дан закашњења 0,1% од уговорене вредности услуге. Укупна уговорна казна не може да пређе 1% од уговорене вредности услуге. 
Рекламација квалитета
Члан 8.
Приликом примопредаје, лице које је Наручилац задужио за праћење реализације уговора је дужан да извршени посао прегледа на уобичајени начин и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу.

Примедбе се уносе у извештај о примопредаји.
У случају утврђених недостатака у квалитету, Извођач је дужан да отклони недостатке и неисправности најкасније у року од 10 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.
Гарантни рок
Члан 9.
Извршилац гарантује рад уграђеног биодиска у периоду oд ____ (период не може бити мањи од 24  месеци).
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођачa.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.
Виша сила
Члан 10.
Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Уговора на снагу, 

независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време 

потписивања овог Уговора и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење 

свих или једног дела уговорних обавеза. 
Дејство више силе се одражава на продужење рокова за извршење радова сразмерно 

трајању њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за испуњења 

уговорних обавеза, а о ком времену ће се уговорне стране споразумети. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања и на поуздан начин 

обавести другу уговорну страну о појави више силе, њеној природи, могућем трајању 

и последицама. 
На вишу силу се не може позивати уговорна страна која је запала у доцњу са испуњењем своје обавезе. 
Опште одредбе
Члан 11.
Овај уговор се закључује у складу са одобреним средствима за ову намену у 2015. години .

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
Члан 13.
Евентуалне спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати пре свега 

споразумно, а у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 
Члан 14.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна и закључује се на период од ____ дана (попуњава понуђач).
Члан 15.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) примерка 
припада свакој од уговорних страна

        Извођач                                                                       за Наручиоца
                                                                                             в.д.директора
 ____________________
                                      _________________________ 







Зоран Марковић дипл.маш.инж.
IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова Уградња биодиска у насељу Бањско поље - адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода бр. НР 4/15 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________ у поступку јавне набавке радова- Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода бр. НР 4/15, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

          Датум 

           Понуђач

________________                                 М.П.                              __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА        
Понуђач ______________________________________________________________

Место __________________________

Датум __________________________

ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор 

за  јавну  набавку радови- Уградња биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода бр. НР 4/15 као  најповољнијем  понуђачу,  на  дан  обостраног  потписивања  уговора  доставити  банкарску гаранцију,  са  клаузулама  „неопозива“, „безусловна“,  „без  протеста“  и  „на  први  позив  наплатива“,  на износ од 10% од вредности уговора, коју ће Наручилац наплатити уколико Изабрани понуђач  не изврши своје обавезе у року предвиђеном  уговором,  а  све  у  складу  са  одредбама  уговора.  

                                                                             Овлашћено лице понуђача
                                                                          _____________________________
                                                                М.П.
XIII  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА   
Корисник: _________________________________________________
                                                                 (назив и адреса)
Лице за контакт: 

__________________________________________________________
                                                         (име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је  _________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.
	Ред. бр.
	Број и датум  закључења уговора 
	Предмет уговора
	Вредност испоручене опреме без ПДВ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Одговорно лице корисника            
                                                          __________________________________                
                   Датум         
   Одговорно лице наручиоца
___________________________  м.п.
        _____________________________
Напомена:У случају више доказа од стране више наручилаца образац фотокопирати
XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Изјављујем да је дана ____. ____. 2015. године, представник понуђача извршио обилазак локације Бањско поље и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде о извођењу радова на Уградњи биодиска у насељу Бањско поље- адаптација уређаја за биолошко аеробно пречишћавање отпадних вода бр. НР 4/15. 
	
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	
	М. П
	


НАПОМЕНА:  
· За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
· За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
ул. Чочетова бр. 16, 19210 Бор


Број жиро рачуна:


205-11198-56  - Комерц.банка


-централа 030/421-150


-факс..........030/421-940


email:vodovod_bor@open.telekom.rs


  2220/4        

















	Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.НР 4/15

	38/38



