НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Водовод“ Бор

Радомира Јовановића Чоче бр. 16, Бор

Број ЈН: 9/17

Број: 1669/7

Датум: 10.07.2017. године

У складу са чл.54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку припремила је

Одговор на питања заинтересованог  лица као потенцијалног понуђача                                                                                                 за јавну набавку добра, брoj ЈН 9/17

1) Заинтересовано  лице је дана 07.07.2017. године у 22:12 часова електронским путем упутило затражило одговор на следећа питања:

Р.бр. 		Артикал 								Питање

98	Hg, metalni, reflektor 12VAC, 50W, GU5.3, IP65		Молимо вас за прецизнији опис за ставку. 								Наведите ознаку и назив произвођача. Где 								се поставља рефлектор? Чему служи?

123	Jednopolni, zaštitni prekidač, B-10(16)A			Dа ли мислите на аутоматске осигураче? 									Имају две величине ампераже. Која вам је 								потребна? 10 или 16A? Или се позиција 									односи на нешто друго?

124	Jednopolni, zaštitni prekidač, C-10(25)A			Да ли мислите на аутоматске осигураче? 									Имају две величине ампераже. Која вам је 								потребна? 10 или 25А? Или се позиција 									односи на нешто друго?

125	Tropolni, zaštitni prekidač, C-16(25)A			Да ли мислите на аутоматске осигураче? 									Имају две величине ампераже. Која вам је 								потребна? 16 или 25A? Или се позиција 									односи на несто 	друго?

126	Tropolni, zaštitni prekidač, D-25(32)A			Да ли мислите на аутоматске осигураче? 									Имају две величине ампераже. Која вам је 								потребна? 25 или 32A? Или се позиција 									односи на нешто друго?

177 	Aku baterija 6V, 5,5Ah 					Молим прецизнији опис за ставку.

2) Комисија је дана 10.07.2017. године размотрила питања заинтересованог лица примљена у законском року и дала следећи одговор:

Р.бр. 		Артикал

98	Hg, metalni, reflektor 12VAC, 50W, GU5.3, IP65		На тржишу постоји више произвођача, са 									својим типским ознакама. Битни су наведени  								технички подаци (номинални напон, снага, 								тип грла и степен мех. заштите). Рефлектор 								се користи као подводни (IP65).

123	Jednopolni, zaštitni prekidač, B-10(16)A			Да, мислимо на инсталационе, аут. 									осигураче. Наведене су две номиналне струје 								(ампераже) јер је, по нашим сазнањима, цена 								иста за обе.

124	Jednopolni, zaštitni prekidač, C-10(25)A			Исто као под р.бр. 123

125	Tropolni, zaštitni prekidač, C-16(25)A			Исто као под р.бр. 123

126	Tropolni, zaštitni prekidač, D-25(32)A			Исто као под р.бр. 123

177 	Aku baterija 6V, 5,5Ah 					Аку батерија се користи за преносне ручне 								лампе. На тржишу постоји више 										произвођача, са својим типским ознакама.

Комисија није изменила Конкурсну документацију за јавну набавку добара, чији је број 9/17.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 9/17