|  | Ј А В Н О К О М У Н А Л Н О П Р Е Д У З Е Ћ Е ул. Чочетова бр. 16, 19210 Бор Број жиро рачуна: 205-11198-56 - Комерц.банка -централа 030/421-150 -факс..........030/421-940 емаил:vodovod_bor@mts.rs 1669/4 ,,В О Д О В О Д” Б О Р |
| --- | --- |

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

JАВНА НАБАВКА бр. 9/17

Опрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација- 31000000

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајни рок за достављање понуда: | 13.07.2017. год. до 10.00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 13.07.2017. год. у 10.15 часова |

Јул 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 9/17, чији је деловодни број 1669/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 9/17, чији је деловодни број 1669/2 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација

ЈН бр. 9/17

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VI | Образац понуде | 20 |
| VII | Модел уговора | 33 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 37 |
| X | Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења | 38 |
| XI | Менично овлашћење | 39 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД“ БОР

Адреса: Радомира Јовановића Чоче бр. 16, 19210 Бор

Интернет страница:  www.vodovodbor.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 9/17 су добра.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Сретко Вуковић, самостални референт за послове јавних набавки е-маил адреса: vodovod_pravnasluzba@mts.rs и Ивица Николић, шеф. електро одржавања, е-маил адреса:  vodovod_pravnasluzba@mts.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 9/17 су добра – Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација на период од годину дана.

Назив и ознака из општег речника јавне набавке – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал;расвета - 31000000

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

1.Врста  добара

Предмет набавке је опрема и основни материјал за одржавање електроенергетских иснталација за период од годину дана или краће, уколико се пре истека уговорног рока утроше сва финансијска средства.

Испоруке ће се вршити сукцесивно према писаним захтевима за испоруку упућеним од стране Наручиоца.

2.Количина и техничке карактеристике добара  дате су по јединици мере. Количине ће се кретати највише до износа издвојених средстава у финансијском и плану јавних набавки.

Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су прописани за ову врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије и који су наведени у спецификацији предметних добара.

Понуђач мора да поседује атест, односно званични сертификат за предметну јавну набавку којом се доказује квалитет производа са техничким и другим захтевима за предметна добра, као у напомени, издатих од овлашћене институције.

| Ред.бр. | Назив опреме и материјала | Јединица мере | Количина | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Univerzalni merni istrument – unimer, za merenje el. veličina (ACA, DCA/ACV, DCV/R/C/T/F), rezol. 3999 | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Dvopolni ispitivač (tester) napona 12-690V AC/DC | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Uređaj za meki start (soft starter) trofaznog nn, asinhronog, motora snage Pnm=55kW, tip RVS-DX, proizv. “Solcon” | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Uređaj za meki start (soft starter) trofaznog nn, asinhronog, motora snage Pnm=37kW, tip RVS-DX, proizv. “Solcon” | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Trofazna, suva, cilindrična, kondenzatorska baterija 10kVAr; 440V; 50Hz | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Trofazna, suva, cilindrična, kondenzatorska baterija 40kVAr; 440V; 50Hz | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Izolovana ručica za nn visokoučinske osigurače, sa zaštittnom rukavicom | kom | 1 | atest i garancija |
|  | Rastavno postolje osigurača, tropolno, vel. 00/160A | kom | 1 |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 00/160A | kom | 1 |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 0/160A | kom | 1 |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 1/250A | kom | 1 |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 2/400A | kom | 1 |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-OO-25 do 100A | kom | 1 |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-O-80 do 160A | kom | 1 |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-1-160 do 250A | kom | 1 |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-2-200 do 400A | kom | 1 |  |
|  | Osnova osigurača, EZ 25A | kom | 1 |  |
|  | Osnova osigurača, EZ 63A | kom | 1 |  |
|  | Kapa osigurača, K-II-25A | kom | 1 |  |
|  | Kapa osigurača, K-III-63A | kom | 1 |  |
|  | Kalibarski prsten, VD-II 6 do 25A | kom | 1 |  |
|  | Kalibarski prsten, VD-III-35 do 63A | kom | 1 |  |
|  | Topljivi osigurač, D-II-6 do 25A | kom | 1 |  |
|  | Topljivi osigurač, D-III-35 do 63A | kom | 1 |  |
|  | Visokonaponski osigurač, VVT-D 10kV 63A | kom | 1 |  |
|  | Visokonaponski osigurač, VVT-D 10kV 50A | kom | 1 |  |
|  | Kondenz. kontaktor, tip CNNK 15-11/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Kondenz. kontaktor, tip CNNK 50-10/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 170-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 140-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 110-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 75-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 60-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 45-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 32-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 25-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 18-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 12-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 9-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 80-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 40-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 25-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Pomoćni kontaktor, tip CNP 21-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Pomoćni kontaktor, tip CNP 31-44/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 170 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 140 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 110 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 75 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 60 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 36 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNN 32 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 80 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 63 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 40 | kom | 1 |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 25 | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 170-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 110-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 60-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 36-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CN 63-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Namotaj el. magneta za CN 40-230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 10-10U | kom | 1 |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 10-51U | kom | 1 |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 25-10U | kom | 1 |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 63-10U | kom | 1 |  |
|  | Grebenasta sklopka GS100-10U | kom | 1 |  |
|  | Tlačna sklopka 0÷10bar | kom | 1 |  |
|  | Termomagnetni (motorno-zaštitni) prekidač, tip GV2-P 16A, sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NZ) | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 2,5÷4A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 6÷10A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 10÷16A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Vrem rele, 0-30sec, 230V, 50Hz, univerzalni | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Rele za kontr. nivoa u dve tačke, 230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Rele za kontr. red. i pris. faza, 3x400V;50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Pomoć.rele, TRP5935, 230V/50Hz, sa postoljem | kom | 1 | atest. i garanc. |
|  | Komandni taster, 22mm, 1NO+1NZ, crveni | kom | 1 |  |
|  | Komandni taster, 22mm, 1NO+1NZ, zeleni | kom | 1 |  |
|  | Sign. svetiljka, 22mm, zelena, 230V.50Hz | kom | 1 |  |
|  | Sign. svetiljka, 22mm, crvena, 230V.50Hz | kom | 1 |  |
|  | Led sijalica 18W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Led sijalica 13W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Led sijalica 10W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Led sijalica 6W, E14, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Inkadescentna sijalica 75W, E27, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Inkadescentna sijalica 200W, E27, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Inkadescentna sijalica 300W, E40, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Živina sijalica 160W, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |
|  | Metalhalogena sijalica 70W E27 | kom | 1 |  |
|  | Metalhalogena sijalica 100W E27 | kom | 1 |  |
|  | Natrijumova sijalica 70W E27 | kom | 1 |  |
|  | Natrijumova sijalica 110W E27 (zam za vtf 125W) | kom | 1 |  |
|  | Natrijumova sijalica 100W E40 | kom | 1 |  |
|  | Fluo cev 18W, bela | kom | 1 |  |
|  | Fluo cev 36W, bela | kom | 1 |  |
|  | Fluo cev 65W, bela | kom | 1 |  |
|  | Fluo sijalica 2D-21W, bela | kom | 1 |  |
|  | Fluo sijalica 2D-28W, bela | kom | 1 |  |
|  | Hg, metalni, reflektor 12VAC, 50W, GU5.3, IP65 | kom | 1 |  |
|  | Halogena sijalica 35W-12V-MR16-GU5.3 | kom | 1 |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 65W | kom | 1 |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 40W | kom | 1 |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 20W | kom | 1 |  |
|  | Trafo za halogenu rasvetu 230/12V-8A | kom | 1 |  |
|  | Starter fluo cevi 4-22W | kom | 1 |  |
|  | Starter fluo cevi 4-65W | kom | 1 |  |
|  | Keramičko sijalično grlo, E27 | kom | 1 |  |
|  | Keramičko sijalično grlo, E40 | kom | 1 |  |
|  | Keramičko sijalično grlo GU5.3, sa provodnicima | kom | 1 |  |
|  | OG monofazna priključnica, plastična, 16A | kom | 1 |  |
|  | OG trofazna priključnica, plastična, 16A | kom | 1 |  |
|  | OG jednopolni prekidač, plast, 10A | kom | 1 |  |
|  | OG serijski prekidač, plast, 10A | kom | 1 |  |
|  | OG taster za zvono, plast. | kom | 1 |  |
|  | Jednopolni prekidač, 10A, za u zid | kom | 1 |  |
|  | Serijski prekidač, 10A, za u zid | kom | 1 |  |
|  | Signalno zvono, 220VAC, za na zid | kom | 1 |  |
|  | Monofazna priključnica, za u zid, 16A | kom | 1 |  |
|  | Trofazna priključnica, za u zid, 16A | kom | 1 |  |
|  | Monofazni utikač, gumeni, 16A, 230V | kom | 1 |  |
|  | Trofazni utikač 16A, 230V | kom | 1 |  |
|  | Foto rele sa sondom, 220VAC | kom | 1 |  |
|  | Noćno rele javne rasvete, 220VAC; 10A | kom | 1 |  |
|  | Jednopolni, zaštitni prekidač, B-10(16)A | kom | 1 |  |
|  | Jednopolni, zaštitni prekidač, C-10(25)A | kom | 1 |  |
|  | Tropolni, zaštitni prekidač, C-16(25)A | kom | 1 |  |
|  | Tropolni, zaštitni prekidač, D-25(32)A | kom | 1 |  |
|  | Grejač uljanog radijatora 2kW | kom | 1 |  |
|  | Trmostat uljanog radijatora 16A, 250VAC | kom | 1 |  |
|  | Dvopolna sklopka uljanog radijatora 16A, 250VAC | kom | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 5x4; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 5x2,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x10; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x6; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x4; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 3x2,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP00-Y 3x1,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |
|  | Kabl PP-Y 5x2,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP-Y 3x2,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP-Y 3x1,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP/J-Y 5x2,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x2,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x1,5; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x0,75; 500V | m | 1 |  |
|  | Kabl PP/J 2x0,75; 500V | m | 1 |  |
|  | Provodnik P/F 1,5mm2 | m | 1 |  |
|  | Provodnik P/F 2,5mm2 | m | 1 |  |
|  | Pljosnati gumeni kabl DEpN/U 4x16; 500V | m | 1 |  |
|  | Pljosnati gumeni kabl DEpN/U 4x25; 500V | m | 1 |  |
|  | Produžni kabl 3x2,5, 3m, sa 5P podsklop om | kom | 1 |  |
|  | Produžni kabl 3x2,5, 5m, sa 5P podsklop om | kom | 1 |  |
|  | Monofazni podsklop 4x10A,230V (4P) | kom | 1 |  |
|  | Termoskupljajuća kabl spojnica 6-25mm2 | kom | 1 |  |
|  | Termoskupljajuća kabl spojnica 1,5-6mm2 | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 2,5mm2, izolovana, duža | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 4mm2, izolovana, duža | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 6mm2 | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 10mm2 | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 16mm2 | kom | 1 |  |
|  | Cu, spojna, čaura 25mm2 | kom | 1 |  |
|  | Cu sabirnica za aut. osigurače 3P, l=1m | kom | 1 |  |
|  | Cu sabirnica za aut. osigurače 1P, l=1m | kom | 1 |  |
|  | Šina za nizanje DIN35mm, l=1m | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 10mm2 | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 16mm2 | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 25mm2 | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 35mm2 | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 50mm2 | kom | 1 |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 70mm2 | kom | 1 |  |
|  | Redna (luster) klema 2,5/12 | kom | 1 |  |
|  | Redna (luster) klema 6/12 | kom | 1 |  |
|  | Pvc tipl T6, sa holšrafom | kom | 1 |  |
|  | Pvc tipl T8, sa holšrafom | kom | 1 |  |
|  | Metalni tipl M10, za beton | kom | 1 |  |
|  | Metalni tipl M8, za beton | kom | 1 |  |
|  | Metalni tipl M6, za beton | kom | 1 |  |
|  | Wd sprej (odvijač) 450ml | kom | 1 |  |
|  | Aku baterija 6V, 5,5Ah | kom | 1 |  |
|  | Alkalna baterija 9V, | kom | 1 |  |
|  | Alkalna baterija 1,5V, vel AAA | kom | 1 |  |
|  | Alkalna baterija 1,5V, vel AA | kom | 1 |  |
|  | Punjiva baterija, vel AAA, NiMH 1,5V, 900mAh | kom | 1 |  |
|  | Punjiva baterija, vel AA, NiMH 1,5V, 2200mAh | kom | 1 |  |
|  | PVC izolir traka (20m) | kom | 1 |  |
|  | PVC kablovska vezica 300/4,8 | kom | 1 |  |
|  | PVC kablovska vezica 100/3,6 | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg9, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg11, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg13,5, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg16, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg21, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg29, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg36, komplet, poliamid | kom | 1 |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M4x20, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M5x20, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M6x30, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M8x40, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |
|  | Pocink. zavrtanj M10x50, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |
|  | Samourezujući zavrtanj za lim ϕ3,5x20, (ravna glava) | kom | 1 |  |
|  | Samourezujući zavrtanj za lim ϕ4,1x30, (ravna glava) | kom | 1 |  |

Напомена: Замена типа опреме, где је он посебно назначен, не сме се вршити због специфичности намене исте (резервни делови и сл).

Добрa која се набављају  морају бити одговарајућег квалитета, за шта понуђачи дају одређене гаранције (гаранције произвођача).

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.     Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити    додатни  услов за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева  да је 	пословао позитивно у последњој обрачунској години.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатног услова о неопходном финансијским капацитету за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећег доказа уз понуду и у неовереној копији: биланс успеха за претходну обрачунску  годину ( 2016. годину).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 	понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 	свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација број 9/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација број 9/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

ЈКП „Водовод“ Бор,

ул. Радомира Јовановића Чоче бр. 16, 19210 Бор

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку опреме и основног материјала за одржавање електроенергетских инсталација, ЈН бр. 9/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13. јула 2017. године до 10 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен образац „Подаци о понуђачу“,

- Попуњен, оверен и потписан образац понуде са  обрасцем структуре цене,

- Попуњен образац изјаве о независној понуди,

- Попуњен модел уговора,

- Изјаву о достављању средства финансијског обезбеђења,

- Атест за одређена предметна добра,

- Попуњену "Изјаву о испуњавању обавезних услова из члана 75" и

- Биланс успеха за 2016. годину.

Понуда може да садржи каталог/извод из каталога за понуђена добра, са јасно назначеним добрима која нуди а по позицијама из техничке спецификације.

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод“ Бор, ул. Радомира Јовановића Чоче бр. 16, 19210 Бор,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација, ЈН бр. 9/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација, ЈН бр. 9/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација,ЈН бр. 9/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација, ЈН бр. 9/17, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и квантитативном пријему и пријему рачуна;

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара

Понуђач је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно у зависности од потребе наручиоца за период важења уговора, а под условима из прихваћене  понуде Понуђача. Рок испоруке не може бити дужи од 4 дана од дана пријема захтева – поруџбенице.

8.3. Захтев у погледу места испоруке добара

Место испоруке добара је адреса наручиоца: ЈКП „Водовод“ Бор, Радомира Јовановића Чоче бр. 16, 19210 Бор.

8.4.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама. У  случају  истека  рока  важења  понуде,  наручилац  је  дужан  да  у  писаном  облику  затражи  од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунат цена предмета јавне набавке и цена испоруке добара.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која  ће  бити  са  клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини  од 10% од укупне уговорене вредности са урачунатим ПДВ-ом, са меничним овлашћењем и  картоном депонованих потписа, регистрована код Народне банке Србије и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла.

Меницу за добро извршење посла са овлашћењем наручилац ће  држати  за време  важења  уговора, а најмање  30 дана дуже од важења уговора.

Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у назначеном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац  задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико изабрани понуђач не извршава обавезе из предметне јавне набавке.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  у  складу  са  чланом  63.  Закона  о  јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са  припремањем понуде на адресу: ЈКП „Водовод“ Бор, ул Радомира Јовановића Чоче бр. 16, 19210 Бор  или на е-маил: vodovod_pravnasluzba@mts.rs, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација, бр 9/17, ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Под најниже понуђеном ценом се подразумева најниже понуђена укупна цена из обрасца структуре цена и то без ПДВ-а.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период гаранције.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил vodovod_pravnasluzba@mts.rs, факсом на број 030/421-150 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и

неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки РС, и сајту Наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки РС и својој интернет страници,најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права. У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора

Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 ЗЈН) прописана је садржина захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

Упутство за уплату таксе дато је на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набаваки: www.kjn.gov.rs. За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. ст. 2. тачка 5) Закона.

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Све измене уговора вршиће се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у случају повећања обима предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______ од ___________за јавну набавку Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација,,  ЈН број  9/17.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Опис предмета набавке са структуром цене и са упутством како да се попуни

| Ре.бр | Назив опреме и материјала | Јединица мере | Кол. | Напомена | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Univerzalni merni istrument – unimer, za merenje el. veličina (ACA, DCA/ACV, DCV/R/C/T/F), rezol. 3999 | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Dvopolni ispitivač (tester) napona 12-690V AC/DC | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Uređaj za meki start (soft starter) trofaznog nn, asinhronog, motora snage Pnm=55kW, tip RVS-DX, proizv. “Solcon” | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Uređaj za meki start (soft starter) trofaznog nn, asinhronog, motora snage Pnm=37kW, tip RVS-DX, proizv. “Solcon” | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Trofazna, suva, cilindrična, kondenzatorska baterija 10kVAr; 440V; 50Hz | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Trofazna, suva, cilindrična, kondenzatorska baterija 40kVAr; 440V; 50Hz | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Izolovana ručica za nn visokoučinske osigurače, sa zaštittnom rukavicom | kom | 1 | atest i garancija |  |  |
|  | Rastavno postolje osigurača, tropolno, vel. 00/160A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 00/160A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 0/160A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 1/250A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Postolje vu osigurača, tropolno, vel. 2/400A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-OO-25 do 100A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-O-80 do 160A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-1-160 do 250A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokoučinski osigurač, NV-2-200 do 400A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Osnova osigurača, EZ 25A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Osnova osigurača, EZ 63A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kapa osigurača, K-II-25A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kapa osigurača, K-III-63A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kalibarski prsten, VD-II 6 do 25A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kalibarski prsten, VD-III-35 do 63A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Topljivi osigurač, D-II-6 do 25A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Topljivi osigurač, D-III-35 do 63A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokonaponski osigurač, VVT-D 10kV 63A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Visokonaponski osigurač, VVT-D 10kV 50A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kondenz. kontaktor, tip CNNK 15-11/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Kondenz. kontaktor, tip CNNK 50-10/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 170-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 140-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 110-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 75-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 60-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNM 45-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 32-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 25-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 18-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 12-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CNN 9-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 80-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 40-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Energetski kontaktor, tip CN 25-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Pomoćni kontaktor, tip CNP 21-22/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Pomoćni kontaktor, tip CNP 31-44/230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 170 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 140 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 110 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 75 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 60 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNM 36 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CNN 32 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 80 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 63 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 40 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Glavni kontakti za kontaktor CN 25 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 170-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 110-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 60-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CNM 36-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CN 63-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Namotaj el. magneta za CN 40-230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 10-10U | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 10-51U | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 25-10U | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka GS 63-10U | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grebenasta sklopka GS100-10U | kom | 1 |  |  |  |
|  | Tlačna sklopka 0÷10bar | kom | 1 |  |  |  |
|  | Termomagnetni (motorno-zaštitni) prekidač, tip GV2-P 16A, sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NZ) | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 2,5÷4A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 6÷10A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Motorno-zašt. sklopka (DM) 10÷16A, u kućištu | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Vrem rele, 0-30sec, 230V, 50Hz, univerzalni | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Rele za kontr. nivoa u dve tačke, 230V, 50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Rele za kontr. red. i pris. faza, 3x400V;50Hz | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Pomoć.rele, TRP5935, 230V/50Hz, sa postoljem | kom | 1 | atest. i garanc. |  |  |
|  | Komandni taster, 22mm, 1NO+1NZ, crveni | kom | 1 |  |  |  |
|  | Komandni taster, 22mm, 1NO+1NZ, zeleni | kom | 1 |  |  |  |
|  | Sign. svetiljka, 22mm, zelena, 230V.50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Sign. svetiljka, 22mm, crvena, 230V.50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Led sijalica 18W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Led sijalica 13W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Led sijalica 10W, E27, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Led sijalica 6W, E14, 6500K, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Inkadescentna sijalica 75W, E27, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Inkadescentna sijalica 200W, E27, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Inkadescentna sijalica 300W, E40, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Živina sijalica 160W, 230V, 50Hz | kom | 1 |  |  |  |
|  | Metalhalogena sijalica 70W E27 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Metalhalogena sijalica 100W E27 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Natrijumova sijalica 70W E27 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Natrijumova sijalica 110W E27 (zam za vtf 125W) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Natrijumova sijalica 100W E40 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Fluo cev 18W, bela | kom | 1 |  |  |  |
|  | Fluo cev 36W, bela | kom | 1 |  |  |  |
|  | Fluo cev 65W, bela | kom | 1 |  |  |  |
|  | Fluo sijalica 2D-21W, bela | kom | 1 |  |  |  |
|  | Fluo sijalica 2D-28W, bela | kom | 1 |  |  |  |
|  | Hg, metalni, reflektor 12VAC, 50W, GU5.3, IP65 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Halogena sijalica 35W-12V-MR16-GU5.3 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 65W | kom | 1 |  |  |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 40W | kom | 1 |  |  |  |
|  | Prigušnica za fluo cev 20W | kom | 1 |  |  |  |
|  | Trafo za halogenu rasvetu 230/12V-8A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Starter fluo cevi 4-22W | kom | 1 |  |  |  |
|  | Starter fluo cevi 4-65W | kom | 1 |  |  |  |
|  | Keramičko sijalično grlo, E27 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Keramičko sijalično grlo, E40 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Keramičko sijalično grlo GU5.3, sa provodnicima | kom | 1 |  |  |  |
|  | OG monofazna priključnica, plastična, 16A | kom | 1 |  |  |  |
|  | OG trofazna priključnica, plastična, 16A | kom | 1 |  |  |  |
|  | OG jednopolni prekidač, plast, 10A | kom | 1 |  |  |  |
|  | OG serijski prekidač, plast, 10A | kom | 1 |  |  |  |
|  | OG taster za zvono, plast. | kom | 1 |  |  |  |
|  | Jednopolni prekidač, 10A, za u zid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Serijski prekidač, 10A, za u zid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Signalno zvono, 220VAC, za na zid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Monofazna priključnica, za u zid, 16A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Trofazna priključnica, za u zid, 16A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Monofazni utikač, gumeni, 16A, 230V | kom | 1 |  |  |  |
|  | Trofazni utikač 16A, 230V | kom | 1 |  |  |  |
|  | Foto rele sa sondom, 220VAC | kom | 1 |  |  |  |
|  | Noćno rele javne rasvete, 220VAC; 10A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Jednopolni, zaštitni prekidač, B-10(16)A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Jednopolni, zaštitni prekidač, C-10(25)A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Tropolni, zaštitni prekidač, C-16(25)A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Tropolni, zaštitni prekidač, D-25(32)A | kom | 1 |  |  |  |
|  | Grejač uljanog radijatora 2kW | kom | 1 |  |  |  |
|  | Trmostat uljanog radijatora 16A, 250VAC | kom | 1 |  |  |  |
|  | Dvopolna sklopka uljanog radijatora 16A, 250VAC | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 5x4; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 5x2,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x10; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x6; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 4x4; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 3x2,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP00-Y 3x1,5; 0,6/1kV | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP-Y 5x2,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP-Y 3x2,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP-Y 3x1,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP/J-Y 5x2,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x2,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x1,5; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP/J-Y 3x0,75; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Kabl PP/J 2x0,75; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Provodnik P/F 1,5mm2 | m | 1 |  |  |  |
|  | Provodnik P/F 2,5mm2 | m | 1 |  |  |  |
|  | Pljosnati gumeni kabl DEpN/U 4x16; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Pljosnati gumeni kabl DEpN/U 4x25; 500V | m | 1 |  |  |  |
|  | Produžni kabl 3x2,5, 3m, sa 5P podsklop om | kom | 1 |  |  |  |
|  | Produžni kabl 3x2,5, 5m, sa 5P podsklop om | kom | 1 |  |  |  |
|  | Monofazni podsklop 4x10A,230V (4P) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Termoskupljajuća kabl spojnica 6-25mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Termoskupljajuća kabl spojnica 1,5-6mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 2,5mm2, izolovana, duža | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 4mm2, izolovana, duža | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 6mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 10mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 16mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu, spojna, čaura 25mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu sabirnica za aut. osigurače 3P, l=1m | kom | 1 |  |  |  |
|  | Cu sabirnica za aut. osigurače 1P, l=1m | kom | 1 |  |  |  |
|  | Šina za nizanje DIN35mm, l=1m | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 10mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 16mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 25mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 35mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 50mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kabl. papučica, okasta, za presovanje 70mm2 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Redna (luster) klema 2,5/12 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Redna (luster) klema 6/12 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pvc tipl T6, sa holšrafom | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pvc tipl T8, sa holšrafom | kom | 1 |  |  |  |
|  | Metalni tipl M10, za beton | kom | 1 |  |  |  |
|  | Metalni tipl M8, za beton | kom | 1 |  |  |  |
|  | Metalni tipl M6, za beton | kom | 1 |  |  |  |
|  | Wd sprej (odvijač) 450ml | kom | 1 |  |  |  |
|  | Aku baterija 6V, 5,5Ah | kom | 1 |  |  |  |
|  | Alkalna baterija 9V, | kom | 1 |  |  |  |
|  | Alkalna baterija 1,5V, vel AAA | kom | 1 |  |  |  |
|  | Alkalna baterija 1,5V, vel AA | kom | 1 |  |  |  |
|  | Punjiva baterija, vel AAA, NiMH 1,5V, 900mAh | kom | 1 |  |  |  |
|  | Punjiva baterija, vel AA, NiMH 1,5V, 2200mAh | kom | 1 |  |  |  |
|  | PVC izolir traka (20m) | kom | 1 |  |  |  |
|  | PVC kablovska vezica 300/4,8 | kom | 1 |  |  |  |
|  | PVC kablovska vezica 100/3,6 | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg9, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg11, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg13,5, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg16, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg21, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg29, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Kablovski uvodnik Pg36, komplet, poliamid | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M4x20, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M5x20, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M6x30, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pocinkovani zavrtanj M8x40, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Pocink. zavrtanj M10x50, komplet (mat.+podm.) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Samourezujući zavrtanj za lim ϕ3,5x20, (ravna glava) | kom | 1 |  |  |  |
|  | Samourezujući zavrtanj za lim ϕ4,1x30, (ravna glava) | kom | 1 |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- на крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а  и са ПДВ-ом.

- Фиксност цене: цена фиксна у динарима до окончања уговора;

- Начин плаћања: у року од 45 дана по испоруци, по извршеном квалитативном и квантитативном пријему и пријему рачуна;

- Назив произвођача:__________________________________________________;

- Земља порекла: __________________________;

- Рок испоруке: ___ дана (не дуже од 4 дана) од дана пријема захтева – поруџбенице;

- Место испоруке: магацин наручиоца;

- Гарантни рок: ___________ ( гарантни рок произвођача);

- Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

- Понуђач поседује званични сертификат  уверење  којим се доказује квалитет производа, који је  издат од _________________________________________бр.____________ од _________ године.

Koличине предметних добара дате су по јединици мере, а могу се кретати највише до 	процењене вредности јавне набавке.

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М. П.  	________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ OПРЕМА И ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Закључен између:

1. Наручиоца ЈКП ”Водовод ” Бор са седиштем у Бору, улица Радомир Јовановић-Чоче бр. 16, ПИБ: 100567394 Матични број:. 07183453 Број рачуна: 160-184839-11 код Банца Интеса,  кога заступа в.д. директора Горан Топаловић дип.маш. инж. (у даљем тексту: Наручилац) и

2. Испоручиоца .......................................................... са седиштем у ......................................., улица ............................................., ПИБ:.......................... Матични број: ..............................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа.................................................................. (у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:Јавна набавка мале вредности ЈН бр.9/17 , набавка oпремe и основнog материјалa за одржавање електроенергетских инсталација

Број и датум одлуке о додели уговора: .............................................(попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Предмет уговора

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 9/17, за куповину опремe и основног материјала за одржавање електроенергетских инсталација, за  своје потребе,

- да је Испоручилац добара доставио понуду бр._____од __________2017. године,  која у потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора  и саставни је део уговора.

Члан 2.

Предмет овог уговора је сукцесивна набавка опреме и основног материјала за одржавање електроенергетских инсталација, у периоду од 12 месеци  почев од дана закључења уговора, у свему према понуди  Испоручиоца бр. _________ од _________2017. године и утврђеним стандардима  за предметна добра.

Трајање уговора може бити краће од 12 месеци  уколико се истроше предвиђена уговорена финансијска средства.

Цена

Члан 3.

Јединичне цене дате у Обрасцу структуре цена су фиксне до краја реализације уговора.

Члан 4.

Укупна цена добара из члана 2. овог Уговора износи _____________ динара без ПДВ-а и утврђена је према јединичним ценама из понуде.

Укупна цена добара из члана 2. овог Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи ______________ динара.

Овај уговор се потписује на максимални процењени износ у вредности од _______________ ( попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а. Уговорне стране уговарају да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима реализује до напред наведеног максималног износа. Испоручилац нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа. Уколико Наручилац потроши напред наведена финансијска средства уговорена за реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним добрима пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последње испоруке.

Уговорена вредност из става 1. овог члана уговора подразумева обрачунате све пратеће трошкове.

Начин плаћања

## Члан 5.

Наручилац се обавезује да плаћање испоручених добара  изврши у року од 45 дана по извршеној испоруци, извршеном квалитативном и квантитативном пријему и пријему рачуна уплатом на рачун број: ______________________ код  ________________ банке.

Испоручилац се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен код Наручиоца (заводни број уговора).

Рок, место испоруке и пенали за доцњу

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се испорука добара врши сукцесивно према захтевима Наручиоца.                                                                                                                                           Рок испоруке предметних добара износи ___ радна дана рачунајући од дана пријема захтева - поруџбенице Наручиоца.

Место испоруке: Franсo магацин Наручиоца у Бору у улици: Радомир Јовановић-Чоче бр. 16.

## Члан 7.

Ако закасни са извршењем уговорене испоруке из неоправданих разлога, Испоручилац је дужан да на име пенала за сваки дан закашњења плати Наручиоцу по 1 промил од уговорене вредности испоруке, а највише до 5% од уговорене вредности испоруке.

## Контрола квалитета и рекламација

## Члан 8.

Испоручилац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће произведена количина у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан Конкурсном документацијом.

## Члан  9.

Квалитативни пријем уговорене количине добара врши се записнички у магацину Наручиоца, уз пријем пратећих докумената.

Свако одступање од квалитета и квантитета Наручилац рекламира Испоручиоцу у року од осам дана од дана пријема. Испоручилац је обавезан да у року од осам дана од дана пријема рекламације достави свој писмени одговор и у случају основаности у најкраћем року изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.

Гаранција

## Члан  10.

Испоручилац даје гаранцију произвођача на испоручена добра у трајању од _________________ рачунајући од дана испоруке добара.

За скривене мане Наручилац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију.

Измене и раскид уговора

Члан 11.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране, у складу и на начин који је  дефинисан конкурсном документацијом и законским одредбама.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Члан 12.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Oтказни рок износи 20 дана и почиње тећи од дана достављања писменог обавештења  о раскиду уговора.

Надлежност у случају спора

Члан 13.

Евентуалне спорове из овог Уговора који се не могу решити споразумом уговорних страна, решаваће Привредни суд у Зајечару.

Завршне одредбе

Члан 14.

На све што није утврђено Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, по 3 примерака за сваку уговорну страну.

за Испоручиоца						за Наручиоца

в.д. директора,

М.П. __________________________                                                  _________________________

Горан Топаловић дипл. маш. инж.

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и Наручилац ће ако изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне  рефренце.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Oпрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација,, бр. 9/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач ______________________________________________________________

Место __________________________

Датум __________________________

ИЗЈАВА

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ

ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели уговор за  јавну  набавку  опреме и основног материјала за  одржавање електроенергетских инсталација Наручиоца бр.  9/17 као  најповољнијем  понуђачу,  на  дан  обостраног  потписивања  уговора  доставити  бланко  оверену  и потписану  сопствену  меницу  (регистровану  код  НБС),  са  клаузулама  „неопозива“, „безусловна“,  „без  протеста“  и  „на  први  позив  наплатива“,  са  потписаним  и  овереним меничним овлашћењем за попуну исте од стране Наручиоца на износ од 10% од вредности уговора, коју ће Наручилац наплатити уколико Изабрани понуђач  не изврши своје обавезе у року предвиђеном  уговором,  а  све  у  складу  са  одредбама  уговора.  Уз  меницу  и  менично овлашћење, доставићемо и оверену фотокопију картона депонованих потписа.

Овлашћено лице понуђача

_____________________________

М.П.

XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко, сопствене менице

Које издаје ДУЖНИК:

Назив: __________________:_____________________________________________________

Седиште и адреса: _____________________________________________________________

Матични број: _______________________________ ПИБ: ____________________________

Дана: ____________________ у месту _____________________________________________

Текући рачун број: _____________________________________________________________

Код банке: ____________________________________________________________________

Сагласно одредбама члана 47а.  Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“  бр. 3/2002 и

5/2003  и  „Сл. гласник РС“  бр.  43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 i 139/2014 - др. закон), одредбама  Закона о меници и тачке 1,  2. и 6. Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр.  56/2011 и 80/2015)  и  давања  понуде  у  поступку  јавне  набавке основног материјала за одржавање електроенергетских инсталација:  ЈН  бр.9/17, од (датум) ___________ године  у вредности од (бројем) __________________________________________  динара,  (словима)

_________________________________________________________________________.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ

ЈКП  „Водовод“  Бор,  са  седиштем  у  Бору,  ул. Чочетова 16  да  бланко  потписану  и  оверену  сопствену  меницу  број: _________________________ добијену као гаранцију за  добро извршење посла  у поступку  јавне набавке Опрема и основни материјал за одржавање електроенергетских инсталација,  ЈН  бр.  9/17 може  попунити  са  доспећем  „по  виђењу“,  безусловно  и неопозиво, без протеста, на први позив наплативо и без трошкова на износ од 10% од вредности уговора (са урачунатим ПДВ-ом). Наручилац ће износ наплатити уколико  Изабрани понуђач  (Дужник) не изврши  своје  обавезе  у  року  и  на  начин  у  складу  са  одредбама  уговора,  на  терет  дужника: _________________________________________________,  са  седиштем  у  _______________,  ул. _______________________________ бр.______.

Меница  је  важећа  и  у  случају  да  у  току  трајања  предметног  уговора  дође  до:  промена  лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна дужника, промена печата, сатусних промена код  дужника, оснивања нових  правних субјеката од стране дужника и других промена од значаја за правни промет.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

М.П.         _____________________________

Потпис овлашћеног лица

Неопозиво  потврђујемо  да  ћемо  у  случају  да  нам  Наручилац  додели  уговор  за  јавну набавку опреме и основног материјала за  одржавање електроенергетских инсталација,  ЈН  бр.  9/17 као  најповољнијем  понуђачу,  уз  доставу  одговарајуће  менице   за  добро  извршење посла, доставити и менично овлашћење у складу са овим обрасцем.

Овлашћено лице понуђача

_____________________________

М.П.